РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ПРОЕКТ №37

главы муниципального образования

сельского поселения «Ангоянское»

28 августа  2015 г.

Об утверждении программы проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2015-2016 гг. на территории муниципального образования сельского поселения «Ангоянское»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                          «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации                       от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», Уставом муниципального образования сельского поселения «Ангоянское»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг. на территории муниципального образования сельского поселения «Ангоянское» (Приложение 1);

2. Поручить проведение  проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 г на территории муниципального образования сельского поселения «Ангоянское» комиссии муниципального образования сельского поселения «Ангоянское» по оценке готовности к отопительному периоду 2015-2016 г. объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений                                                                      (Приложение 2);

3. Утвердить форму акта проверки готовности к отопительному периоду  2015-2016 (Приложение 3);

4. Утвердить Паспорт готовности к отопительному периоду 2015-2016 (Приложение 4);

5.  Утвердить Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии (Приложение 5);

6.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на себя

7. Обнародовать настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования сельского поселения «Ангоянское» http://angoya.ru/  и на информационных стендах поселения.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава муниципального образования

сельского поселение «Ангоянское»                                                 С.Ю.Шутов

Приложение 1

к постановлению администрации

МО СП «Ангоянское»

от «28» августа 2015 г. № 37

Программа проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2015-2016 гг. на территории муниципального образования сельского поселения «Ангоянское» объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений

1. Общие положения

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений на территории муниципального образования сельского поселения «Ангоянское» к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений на территории муниципального образования  сельского поселения «Ангоянское» к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима и санитарно-гигиенических условий в помещениях;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений на территории муниципального образования  сельского поселения «Ангоянское» к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Администрация муниципального образования  сельского поселения «Ангоянское»

организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений на территории муниципального образования  сельского поселения «Ангоянское»;

- проверку готовности объектов социальной сферы к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом;

- Оценка готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений на территории муниципального образования  сельского поселения «Ангоянское» определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.

Проверка осуществляется комиссией, которая  утверждена Распоряжением Главы муниципального образования  сельского поселения «Ангоянское» №53 от 08.09.2015.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений на территории муниципального образования  сельского поселения «Ангоянское» к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений на территории муниципального образования  сельского поселения «Ангоянское» к отопительному периоду

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ детский сад «Светлячок» (по согласованию) | 1 | 01.08.2015 - 14.09.2015 | В соответствии с приложением № 5 |
| 2 | МБОУ АСОШ | 1 | 01.08.2015 - 14.09.2015 | В соответствии с приложением № 5 |
| 3 | ФАП(по согласованию) | 1 | 01.08.2015 - 14.09.2015 | В соответствии с приложением № 5 |
| 5 | Центральная котельная (по согласованию) | 3 | 01.08.2015 - 14.09.2015 | В соответствии с приложением № 5 |
| 7 | ДК «Калейдоскоп» (по согласованию) | 1 | 01.08.2015 - 14.09.2015 | В соответствии с приложением № 5 |

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных приложениями №5 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 г. (далее - Программа).

Комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией муниципального образования  сельского поселения «Ангоянское», образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия потребителей тепловой энергии с Комиссией

3.1. Потребители тепловой энергии представляют в  Администрацию муниципального образования  сельского поселения «Ангоянское» информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложения № 3.

Комиссия проводит осмотр объектов проверки, оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду.

Еженедельно (по понедельникам) потребители предоставляют в Администрацию муниципального образования  сельского поселения «Ангоянское» сведения по подготовке  к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

Приложение 2

к постановлению главы

муниципального образования

сельского поселения «Ангоянское»

от «28» августа 2015 г. № 37

Состав  комиссии муниципального образования  сельского поселения «Ангоянское» по проведению  проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 г. объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений

Председатель комиссии                                                                                                                                                                1. Шутов С.Ю. – глава муниципального образования  сельского поселения «Ангоянское»

2. Ляховецкая М.К. - секретарь Жилищной комиссии при администрации МО СП «Ангоянское»;

3. Матвеев Л.А. - начальник участка ЖКХ п. Ангоя;

4. Панова Е.А.  - инспектор муниципального жилищного контроля;

Приложение  3

к постановлению главы

муниципального образования

сельского поселения «Ангоянское»

от «28» августа 2015 г. № 37

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 г.г.

__________________________					«_____»____________ 20__ г.

(место составление акта)						          (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____»________________ 20__ г., утвержденной___________________________________________

____________________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.__________________________________________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2.__________________________________________________________________________________;

3.__________________________________________________________________________________;

__________________________________________________________________________________, и

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

Представитель _____________________________________________________________________

( Ф.И.О., должность)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

1)  Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

_____________________________________________________________________________________

(произведена/не произведена)

2)  Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

_____________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3) Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4)  Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5)  Приборы учета тепловой энергии

_____________________________________________________________________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______шт.)

6)  Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

_____________________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном состоянии)

7)  Паспорта на тепловые пункты________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

8)  Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

____________________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

9) Оборудование тепловых пунктов_____________________________________________________

(плотное/неплотное)

10) Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов_____________________________________

(установлены/неустановленны)

11) Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

____________________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере)

12) Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок_________________________________________________

(предоставлен/не предоставлен)

13) Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

____________________________________________________________________________________

(выдержало/не выдержало)

Представитель ____________________________________________/__________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:__________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.*

Председатель комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:			___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г._______________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от «_____»_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение 4

к постановлению главы

муниципального образования

сельского поселения «Ангоянское»

от «28» августа 2015 г. № 37

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ г.г.

Выдан______________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.__________________________________________________________________________________;

2.__________________________________________________________________________________;

3.__________________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________ №__________________.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения.